## Feuil1
Budget prévisionnel installation Ligne d'étirage à chaud en barre à barre TA6V (hors équipements)
Génie civil | 100000 | Massifs machines, caniveaux, gaines…
Alimentation électrique | 300000 | Création poste 20kV/380V 2750kVA, TGBT et cables vers machines
Alimentation pneumatique | 40000 | Alimentation sur équipements
Alimentation eau refroidissement | 150000 | Tour de refroidissement, pompes, tuyauteries, équipements électrique…
Aménagements annexes | 60000 | Déplacement 1 Presse-couronnes, 2 supports couronnes, 1 basculeur couronnes..
Total | 650000
Attention: Halle 26 équipée de 2 Poutres roulantes CMU=3,2T - A voir si capacité suffisante
1000